|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Табель оснащення медичним обладнанням**  **КНП ММР «Міська лікарня №4»** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість | Наявне | Необхідне |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Cтоматологічна установка SIGER/U100; лазерна ЛТМ-01 | 2 | 2 | 0,00 |
| 2 | HolCard CR-07 Суточний монітор АТ | 2 | 1 | 1,00 |
| 3 | Аквадистилятор електр. з нержав. сталі ДЕ-10 | 2 | 2 | 0,00 |
| 4 | Амплипульс-5 | 1 | 1 | 0,00 |
| 5 | Аналізатор "Рефлатрон +" | 1 | 1 | 0,00 |
| 6 | Аналізатор біохімічний автоматичний Sapphire 120 | 2 | 1 | 1,00 |
| 7 | Аналізатор глюкози та глікерир.гемогл. Clover A1c | 3 | 3 | 0,00 |
| 8 | Аналізатор сечі Н-100 | 2 | 1 | 1,00 |
| 9 | Апарат "Полюс-3" | 1 | 1 | 0,00 |
| 10 | Апарат "Поток" | 2 | 2 | 0,00 |
| 11 | Апарат високочастотний електрохірургіч. | 1 | 1 | 0,00 |
| 12 | Апарат високочастотний електрохірургічний ЕХВЧ-200 "Надія-4" | 1 | 1 | 0,00 |
| 13 | Апарат діагностичного струму | 1 | 1 | 0,00 |
| 14 | Апарат для анестезії LEON | 1 | 1 | 0,00 |
| 15 | Апарат для магн.терапії Градієнт | 1 | 1 | 0,00 |
| 16 | Апарат для масажа бараб. перегородки | 1 | 1 | 0,00 |
| 17 | Апарат для місцевої дарсонвалізації ламповий | 1 | 1 | 0,00 |
| 18 | Апарат для СМВ терапії "ЛУЧ-3" | 1 | 1 | 0,00 |
| 19 | Апарат ДТ-50-3 "Тонус" | 1 | 1 | 0,00 |
| 20 | Апарат електро-радіохірургічний Dr Oppel ST-501допл | 1 | 1 | 0,00 |
| 21 | Апарат інгаляційного наркозу "Наркон-2" | 1 | 1 | 0,00 |
| 22 | Апарат лазерн. терапевтичн. Матрикс-ВЛО | 1 | 1 | 0,00 |
| 23 | Апарат Лора-Дон хірургічний ультразвуковий | 1 | 1 | 0,00 |
| 24 | Апарат мікрохвильов. терапії Redarmed 950 | 1 | 1 | 0,00 |
| 25 | Апарат низькочастотної терапії "Ампліпульс-5" | 1 | 1 | 0,00 |
| 26 | Апарат Полінаркон-2П | 1 | 1 | 0,00 |
| 27 | Апарат радіохвильової та аргоноплазменої хірургії | 1 | 1 | 0,00 |
| 28 | Апарат УВЧ терапії Curapuls-970 | 1 | 1 | 0,00 |
| 29 | Апарат УЗТ | 2 | 2 | 0,00 |
| 30 | Апарат штучної вентиляції легенів | 9 | 9 | 0,00 |
| 31 | Аудіометр ST 20 BC | 1 | 1 | 0,00 |
| 32 | Баня водяна | 2 | 2 | 0,00 |
| 33 | Бікс КСК | 30 | 21 | 9,00 |
| 34 | Бормашина портативна | 1 | 1 | 0,00 |
| 35 | Бронхоскоп дихальний | 1 | 1 | 0,00 |
| 36 | Бронхофіброскоп PENTAX FB-18RBS | 1 | 1 | 0,00 |
| 37 | Вага лабораторна ТВЕ-1-0,01 | 2 | 1 | 1,00 |
| 38 | Ваги медичні | 8 | 2 | 6,00 |
| 39 | Ваги торсіонні | 4 | 4 | 0,00 |
| 40 | Великий клінічний аудіометр МА 31 | 1 | 1 | 0,00 |
| 41 | Викусиватель гортані для дорослих | 3 | 2 | 1,00 |
| 42 | Викусувач ендоскопічний прямий | 3 | 3 | 0,00 |
| 43 | Відсмокеувач операційний ОХ-10 | 15 | 13 | 2,00 |
| 44 | Відсмоктувач електричний | 3 | 3 | 0,00 |
| 45 | Відсмоктувач медичний ОМ-1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 46 | Візок для транспортування пацієнта | 20 | 11 | 9,00 |
| 47 | Візок каталка для перевез.хворих ТБС-150 | 10 | 4 | 6,00 |
| 48 | Воронка ушна | 30 | 23 | 7,00 |
| 49 | Галогенове джерело світла LH-15 OPS | 2 | 2 | 0,00 |
| 50 | Гастродуоденоскоп МТ-11 | 2 | 1 | 1,00 |
| 51 | Гастрофіброскоп GI FG | 3 | 2 | 1,00 |
| 52 | Гігрометр | 16 | 10 | 6,00 |
| 53 | Голкодержачі | 10 | 2 | 8,00 |
| 54 | Дефібрилятор | 5 | 2 | 3,00 |
| 55 | Диоприметр оптичний | 2 | 1 | 1,00 |
| 56 | Діагностичний автоматизований комплекс "Кардіо +" | 1 | 1 | 0,00 |
| 57 | Дозатор автоматизований шприцевий ЮСП-100 | 20 | 2 | 18,00 |
| 58 | Дуоденоскоп біопсійний з волокон. оптикою Пучок | 1 | 1 | 0,00 |
| 59 | Електрокардіограф | 14 | 9 | 5,00 |
| 60 | Електроніж операційний ЕН-57 | 4 | 2 | 2,00 |
| 61 | Електротерапевтичний апарат | 2 | 2 | 0,00 |
| 62 | Електрохірургічний апарат ЕХВА | 2 | 1 | 1,00 |
| 63 | Ерш для очистки АКСІОМА | 1 | 1 | 0,00 |
| 64 | Ємність БДПО-01-01 | 6 | 2 | 4,00 |
| 65 | Зажими різні | 30 | 20 | 10,00 |
| 66 | Затискач для малих інородних тіл Аксіома | 2 | 1 | 1,00 |
| 67 | Зеркало носове | 40 | 13 | 27,00 |
| 68 | Зонд трупний | 1 | 1 | 0,00 |
| 69 | Зонди Кохера | 3 | 3 | 0,00 |
| 70 | Інгалятор "Вулкан" | 2 | 2 | 0,00 |
| 71 | Інгалятор компресоний Air 3000 Plus | 5 | 5 | 0,00 |
| 72 | Індикатор виміру внутрішньоочного тиску ИГД-02 "ПРА" | 1 | 1 | 0,00 |
| 73 | Кабель пацієнта ЕКГ | 4 | 2 | 2,00 |
| 74 | Камера Гаряєва | 2 | 1 | 1,00 |
| 75 | Камера для збереж. стер. виробів "Панмед" | 10 | 7 | 3,00 |
| 76 | Камера ультрафіол. для збереж. стер. вироб. | 5 | 3 | 2,00 |
| 77 | Камертон | 5 | 1 | 4,00 |
| 78 | Кардіодефібрилятор-монітор портативний ДКІ-Н-15 Ст | 3 | 3 | 0,00 |
| 79 | Каталка для транспортув. хворих з гидравл. прив. | 6 | 2 | 4,00 |
| 80 | Каталка зі з'ємними ношами медична | 4 | 1 | 3,00 |
| 81 | Коагулятор лазерний універсальний "Ліка-хірург" | 2 | 1 | 1,00 |
| 82 | Колон-гідромат 11 для гідроколонотерапії | 1 | 1 | 0,00 |
| 83 | Колоноскоп спеціальний | 2 | 1 | 1,00 |
| 84 | Колориметр фотоелектричний | 3 | 3 | 0,00 |
| 85 | Комп.облад.ЦРС (центр.подачі кисню,закису азоту,та вакуму) | 1 | 1 | 0,00 |
| 86 | Компл.рентг.діагност.з автом.отрим.знімків Opera T30csx | 1 | 1 | 0,00 |
| 87 | Комплекс ренген. мамографічний цифровий МАДИС | 1 | 1 | 0,00 |
| 88 | Комплекс рентгенівський діагн. "INDIagraf","INDIascan" | 2 | 2 | 0,00 |
| 89 | Компресор "Торнадо" | 1 | 1 | 0,00 |
| 90 | Компресорний інгалятор OMRON | 1 | 1 | 0,00 |
| 91 | Комп'ютерний томограф TSX-021A Asteion S4 (+принтер) | 1 | 1 | 0,00 |
| 92 | Концентратор кисню NewLife Intensity wit, "БІОМЕД" 7F-8, | 8 | 4 | 4,00 |
| 93 | Корона С ультратон(дарсанваль) | 1 | 1 | 0,00 |
| 94 | Крісло гінекологічне | 1 | 1 | 0,00 |
| 95 | Крісло отоларингологічне | 4 | 4 | 0,00 |
| 96 | Крісло стоматологічне | 1 | 1 | 0,00 |
| 97 | Крісло-каталка КВК-1 | 5 | 1 | 4,00 |
| 98 | Кушетка медична | 55 | 40 | 15,00 |
| 99 | Лампа бактерицидна | 60 | 57 | 3,00 |
| 100 | Лампа щілинна "Біомед" за столом (під лампу щілинну) | 1 | 1 | 0,00 |
| 101 | Ларінгоскоп KaWe в комплекті | 2 | 2 | 0,00 |
| 102 | Ліжко для травматичних хворих | 6 | 2 | 4,00 |
| 103 | Ліжко медичне багатофункціональне | 70 | 30 | 40,00 |
| 104 | Лінійка скіаскопічна | 2 | 2 | 0,00 |
| 105 | Лічильник лейкоцитарн. формули програмов. | 2 | 2 | 0,00 |
| 106 | ЛОР комплект лікувально-діагностичний | 2 | 1 | 1,00 |
| 107 | Магнітно-резонансний томограф Intera 1.5 T | 1 | 1 | 0,00 |
| 108 | Магнітотерапевтичне обладн. Dimar D2000 | 1 | 1 | 0,00 |
| 109 | Масажер турманієвий NM-4000 | 1 | 1 | 0,00 |
| 110 | Микроскоп операційний | 5 | 5 | 0,00 |
| 111 | Микроскоп бінокулярний "Біомед" | 7 | 7 | 0,00 |
| 112 | Микроскоп лабораторний | 2 | 2 | 0,00 |
| 113 | Мікромотор NSK EK-203 M4 Японія | 1 | 1 | 0,00 |
| 114 | Мікроножниці | 1 | 1 | 0,00 |
| 115 | Мікропінцети | 5 | 5 | 0,00 |
| 116 | Мікроскоп | 2 | 2 | 0,00 |
| 117 | Мікротом санний МС-2 | 1 | 1 | 0,00 |
| 118 | Монітор паціента | 15 | 15 | 0,00 |
| 119 | Набір Гартмана | 1 | 1 | 0,00 |
| 120 | Набір оптичних лінз | 3 | 3 | 0,00 |
| 121 | Негатоскоп | 15 | 13 | 2,00 |
| 122 | Ніж ампутаційний великий | 1 | 1 | 0,00 |
| 123 | Ніж мозговий | 2 | 2 | 0,00 |
| 124 | Ніж хрящевий | 3 | 3 | 0,00 |
| 125 | Ножиці ендоскопічні з одніє. рухомою браншей | 1 | 1 | 0,00 |
| 126 | Ножниці | 1 | 1 | 0,00 |
| 127 | Ножниці остроконечні ізогнуті | 6 | 6 | 0,00 |
| 128 | Окуляри захисні | 63 | 63 | 0,00 |
| 129 | Операційні лампи б/у | 5 | 5 | 0,00 |
| 130 | Опромінювач бактерицидний | 36 | 33 | 3,00 |
| 131 | Опромінювач потолочний бактеріцидний | 2 | 2 | 0,00 |
| 132 | Опромінювач ртутно-кварцевий на штативі | 1 | 1 | 0,00 |
| 133 | Освітлювач 4-х рефлекторний пересувний | 3 | 2 | 1,00 |
| 134 | Освітлювач ендоскопічний ОГ-ВО-2М | 1 | 1 | 0,00 |
| 135 | Офтальмоскоп прямий Піколайт Е56 | 1 | 1 | 0,00 |
| 136 | Офтальмоскоп ручний ОР-2м | 2 | 2 | 0,00 |
| 137 | Офтольмоскоп зеркальний | 2 | 2 | 0,00 |
| 138 | Парафінонагрівач | 3 | 2 | 1,00 |
| 139 | Периметр проєкційний | 1 | 1 | 0,00 |
| 140 | Прибор Осмометр Осмомат 030 | 1 | 1 | 0,00 |
| 141 | Прилад електропунктури | 2 | 2 | 0,00 |
| 142 | Пристрій для приготування Р-контр. взвісі | 1 | 1 | 0,00 |
| 143 | Пристрій для проявки рентгенограмм Корекс | 1 | 1 | 0,00 |
| 144 | Профілактор Евлинова | 1 | 1 | 0,00 |
| 145 | Пульсоксиметр | 20 | 1 | 19,00 |
| 146 | Реанімаційний хірургічний монітор ЮМ-300 | 4 | 1 | 3,00 |
| 147 | Реєстратор ЕКС - "DiaCard" | 4 | 2 | 2,00 |
| 148 | Ректоскоп з волокністим світловодом РЕ-3 і Ре-вс-5 | 1 | 1 | 0,00 |
| 149 | Рентген діагностичний пересувний | 1 | 1 | 0,00 |
| 150 | Рефлектор лобний | 4 | 1 | 3,00 |
| 151 | Рефрактометр універсальний лабораторний | 1 | 1 | 0,00 |
| 152 | Рециркулятор бактерицидний | 5 | 1 | 4,00 |
| 153 | Ротор РК 4\*750 | 1 | 1 | 0,00 |
| 154 | Світильник 4-х рефлекторний пересувний | 3 | 3 | 0,00 |
| 155 | Світильник 4-х рефлекторний стаціонарний, 9-ти рефл. | 3 | 2 | 1,00 |
| 156 | Сигмоскоп ЄКВБВО-4М | 2 | 1 | 1,00 |
| 157 | Стерилізатор повітряний ГП-20, ГП-80 | 9 | 9 | 0,00 |
| 158 | Стерилізатор вертикальний вживаний | 1 | 1 | 0,00 |
| 159 | Стерилізатор електричний паровий ВК-75 | 4 | 4 | 0,00 |
| 160 | Стерилізатор малий б/в | 1 | 1 | 0,00 |
| 161 | Стерилізатор паровий М1-ST ГК 100-3 | 3 | 3 | 0,00 |
| 162 | Стійка пересувна для ендоскопічних апаратів і пристроїв | 1 | 1 | 0,00 |
| 163 | Стіл загально хірургічний ОК-ГАММА | 1 | 1 | 0,00 |
| 164 | Стіл загальнопроцедурний з-х секційний OSTEOFLEX Luxe | 1 | 1 | 0,00 |
| 165 | Стіл маніпуляційний | 9 | 8 | 1,00 |
| 166 | Стіл масажний | 3 | 2 | 1,00 |
| 167 | Стіл операційний | 10 | 9 | 1,00 |
| 168 | Стіл секційний (для розтину) | 1 | 1 | 0,00 |
| 169 | Стілець стоматолога | 1 | 1 | 0,00 |
| 170 | Стіл-каталка медичний | 1 | 1 | 0,00 |
| 171 | Стіл-каталка паталогоанатомічний | 1 | 1 | 0,00 |
| 172 | Столик для офтальмонізації | 1 | 1 | 0,00 |
| 173 | Термостат електричний сухоповітрянний | 4 | 4 | 0,00 |
| 174 | Термостат з прозорими стінками | 2 | 1 | 1,00 |
| 175 | Термостат ТС-80 | 2 | 2 | 0,00 |
| 176 | Тонометр | 32 | 28 | 4,00 |
| 177 | Ультразвукова діагност. сист.p 3-ма датчик. Nemio MX | 1 | 1 | 0,00 |
| 178 | Ультразвуковий діагностичний апарат ALOKA | 1 | 1 | 0,00 |
| 179 | Ультразвуковий терапевтичний апарат Sonopuls | 1 | 1 | 0,00 |
| 180 | Фартук 2-х сторонній легкий | 2 | 1 | 1,00 |
| 181 | Фартук рентгенівський захисний 1-стор. | 2 | 1 | 1,00 |
| 182 | Холтерівська система DiaCard з регистр.ЄКС та ЄКГ/АД | 2 | 1 | 1,00 |
| 183 | Центрифуга лабораторна | 7 | 7 | 0,00 |
| 184 | Шафа витяжна з термопокриттям | 2 | 2 | 0,00 |
| 185 | Шафа медична з бактериц.лампами ШМБ 15 | 1 | 1 | 0,00 |
| 186 | Шафа медична ШМ-1 з 1-ю дв. | 1 | 1 | 0,00 |
| 187 | Шафа стерилізаційна АС-80-Ш-2 | 2 | 1 | 1,00 |
| 188 | Шафа сухожарова | 3 | 3 | 0,00 |
| 189 | Шафа сушильна електрична для рентгенплівок, | 1 | 1 | 0,00 |
| 190 | Шафа сушильно-стерилізаційна ШСС | 5 | 5 | 0,00 |
| 191 | Щипці біопсійні АКСІОМА | 1 | 1 | 0,00 |