## Лист1
за станом на 01.07.2019
ЗВІТ щодо відповідності оснащення закладу охорони здоров'я табелю оснащення
Лікарня швидкої медичної допомоги
Найменування | Мінімальна | наявне | Необхідне
обладнання | необхідна
кількість
5 | 6 | 7 | 8
Єлектрокоагулятор ЄК-300 М1 | 4 | 4 | 0
Єндоскоп- телескоп Panoview Plus | 1 | 1 | 0
Іглотримач | 1 | 1 | 0
Апарат високочаст. електрохірург. ЕХВА-350М/120Б Надія-2 | 7 | 5 | 2
Апарат д / репозиции костей | 2 | 2 | 0
Апарат для аспірациі -іррігаціі автоматич, регуліровк, проіз | 2 | 2 | 0
Апарат екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії | 1 | 1 | 0
Апарат електрохір.ЕХВЧ 80-03 "ФОТЕК" | 1 | 1 | 0
Апарат лазерний для літотрипсії | 1 | 1 | 0
Аппарат Электрохирург,РАП 100-12 | 1 | 1 | 0
Аппарат для прерив, вагітності | 1 | 1 | 0
Біполяр коагуляційний GN062 | 2 | 1 | 1
Бронхофіброскоп OLYMPUS BF- XT 40 | 2 | 1 | 1
Відеокольпоскоп КN-22001 | 1 | 1 | 0
Відсмоктувач хірургічний БІОМЕД 7А23В | 61 | 22 | 39
Високочастотний електрокоагулятор ЕК-300М1 | 1 | 1 | 0
Гачкоподібний викусувач з ковшиком | 1 | 1 | 0
Гернистеплер | 1 | 1 | 0
Голкотримач | 1 | 1 | 0
Двушприцевий інфузійний насос SN -50F6 | 3 | 3 | 0
Дефибрилятор НеаrtStart | 9 | 3 | 6
Ендофлятор набор | 1 | 1 | 0
Зажим анатомический с кремольерой | 9 | 9 | 0
Крісло хірурга ОС-1 NE | 1 | 1 | 0
Кусачки -пистолет | 2 | 2 | 0
Лазер загальнохірургічний 8100 | 1 | 1 | 0
Лазер хірург, урологічний | 1 | 1 | 0
Лампа операційна передвіжна РАХ-DK /L (травп.) | 1 | 1 | 0
Лампа операційно оглядова Luvis M 200 | 1 | 1 | 0
Лапароскопічний зажим Ligasure Doulphin 5 mm | 1 | 1 | 0
Модуль ЕТС02 | 1 | 1 | 0
Набор інструментальний | 9 | 1 | 8
Набор нейрохирургичний | 1 | 1 | 0
Налобна лампа | 1 | 1 | 0
Ножници двухбраншев, ізогнути | 1 | 1 | 0
Опромінювач ОРК - 021М | 2 | 2 | 0
Оптика Норkins II BA KS | 1 | 1 | 0
Осцилятивная пила єлектр. | 1 | 1 | 0
Отклоняющий механизм с2-мя інструм. каналамі | 1 | 1 | 0
Пристрій для пошуку периферичних вен Vein Prode-C | 1 | 1 | 0
Рабочий єлемент резектоскпа | 1 | 1 | 0
Ранорасширитель реечний | 1 | 1 | 0
Ректоскоп | 1 | 1 | 0
Ретрактор для операц, головного мозгу Codman Budde Set | 1 | 1 | 0
Світловод до освітлювача лапароскопу | 1 | 1 | 0
Светильник 6 -ти рефлектр, | 6 | 6 | 0
Светильник 7 /мл. рефлектр. | 2 | 2 | 0
Светильник 4 / мл. рефлект. | 4 | 4 | 0
Светильник бестеневой 9- ти рефлектр, | 8 | 6 | 2
Стійка артроскопічна з набором інструментарію | 1 | 1 | 0
Стіл анастезіолога | 1 | 1 | 0
Стіл ортопедичний | 2 | 1 | 1
Стіл операційний БІОМЕД 3008 ( S ) | 21 | 18 | 3
Троакар 10 мм | 3 | 3 | 0
Ушиватель органов УО - 60 | 2 | 1 | 1
Фреза с упором | 1 | 1 | 0
Шприцевий дозатор Heaco SN 50C66 | 7 | 7 | 0
Щіпци операц. на повоночнике | 12 | 4 | 8
Аппарат для прерив, беременості | 1 | 1 | 0
Крісло гінекологічне | 8 | 8 | 0
Стіл анатомічний | 1 | 1 | 0
Ап-т " Фаза -8 " з кардіомонітором | 1 | 1 | 0
Апарат іскуств, вентиляц легенів HAMILTON - C1 | 4 | 1 | 3
Апарат іскуств, вентиляц легенів RAPHAEL | 1 | 1 | 0
Апарат іскуств, вентиляц легенів "БРИЗ" | 13 | 9 | 4
Апарат іскуств, вентиляц легенів "ФАЗА -21" | 1 | 1 | 0
Апарат іскуств, вентиляції легенів Carina System | 5 | 3 | 2
Апарат штучн. вентиляц легенів HAMILTON-C1 | 1 | 1 | 0
Апарат для анастезії Leon | 3 | 1 | 2
Апарат штучної вент. легенів MONNALT50 | 2 | 2 | 0
Дихальний (респіраційний ) мішок | 1 | 1 | 0
Контур пациєнта універсальний | 1 | 1 | 0
Концентратор кисню | 7 | 7 | 0
Пульсоксиметр RAD 8 | 1 | 1 | 0
Єндоклипер | 2 | 2 | 0
Єпдоскоп операц. уретерореноскоп Varberqer | 2 | 2 | 0
Аппарат электрохирургический ЭХВЧ 300 | 1 | 1 | 0
Відеокомплекс єндоскопичний Єконт -2301 | 1 | 1 | 0
Видеогастроскоп GIF Q150 | 1 | 1 | 0
Видеоцентр СV 150 | 1 | 1 | 0
Гастродуоденоскоп | 4 | 4 | 0
Ендоскоп компактний операційний | 1 | 1 | 0
Ендоскоп,гнучкий | 1 | 1 | 0
Затикач | 1 | 1 | 0
Колоноскоп | 2 | 2 | 0
Комплект ендоскопичних інструментів | 1 | 1 | 0
Освітлювач Stryker X 7000 | 1 | 1 | 0
Отсос эндоскопический SSU - 2 | 1 | 1 | 0
Петля 1108 | 1 | 1 | 0
Стойка эндоскопическая SPM 001 | 1 | 1 | 0
Труба промывочная PW 5L 1 | 1 | 1 | 0
Тубус цисто-уретроскоп | 2 | 2 | 0
Цистоскоп ТУР оптика | 1 | 1 | 0
Шафа медична бактериц. для ендоскопів ШМБ30- Э | 2 | 2 | 0
Щипцы монополярные 1392 | 1 | 1 | 0
Эндовидеокамера STRYKER 784 | 2 | 2 | 0
Аппарат ренг. . діагност. передв. АРМАН -1 | 6 | 2 | 4
Комплекс діагност. цифровой з плоск. детекторомОреra T 30 c | 4 | 1 | 3
Комплекс рентг, діагност, " ІНДІАСКАН - 01 КДР -50 | 6 | 6 | 0
Пересувна опер, ренген, сістема APELEM ZIEHM | 3 | 1 | 2
Прибор для снимков черепа | 1 | 1 | 0
Рентгенографічна та флюроскоп, система ОperaT3Ocsk | 1 | 1 | 0
Установка радіографічна мобільна SAXO 4T | 1 | 1 | 0
Єлектрокардіограф "ЮКАРД-100" | 2 | 2 | 0
Діагностический автоматиз. комплекс КАРДІО | 2 | 2 | 0
Кардіомонітор "ЮМ-300" | 3 | 3 | 0
Монітор пацієнта МЕС-100 | 30 | 9 | 21
Мост телескописний | 1 | 1 | 0
Передвижна приборна панель | 1 | 1 | 0
Пульсоксиметр " Ютакси " | 2 | 2 | 0
Светильник стоматол, | 1 | 1 | 0
Камера У/Ф "Мобил" | 2 | 1 | 1
Камера для зберіг, стер, інструм, | 1 | 1 | 0
Камера дезинфекционна | 1 | 1 | 0
Камера збер.стер. інструм. "СТЕРИЛБОКС" | 1 | 1 | 0
Камера"Панмед-1" | 22 | 17 | 5
Стерилізатор Г П-80 | 12 | 12 | 0
Стерилізатор повітряний | 3 | 3 | 0
Стерилізатор Г П-20 | 5 | 5 | 0
Стерилізатор ГК 100-3М | 5 | 5 | 0
Стерилізатор ГП-160 | 4 | 2 | 2
Стерилізатор ГП-40 | 1 | 1 | 0
Стерилізатор ГП-80-01 | 4 | 4 | 0
Стерилізатор паровий М1-ST (ГК 100 ) | 3 | 3 | 0
Шафа стерилізаційна АС-80 | 9 | 9 | 0
Шафа сухо повітряна ШС 80 | 33 | 28 | 5
Шафа сушильна ЛП-305 | 2 | 2 | 0
Апарат електрох.ЄХВА-350М/12Б | 1 | 1 | 0
Мікроскоп ОРМІ VARIO 700 | 1 | 1 | 0
Мікроскоп CROCUS 5MP MCX 100 | 16 | 10 | 6
Микроскоп | 26 | 26 | 0
Микроскоп операц, | 1 | 1 | 0
Візок- анатомічний | 2 | 1 | 1
Єлектрокардіограф ЭК 12 Т-01"Р-Д" | 3 | 3 | 0
Єлектрокардиограф дванадцятиканальний БІОМЕД ВЕ 1200В | 2 | 1 | 1
Індікатор внутріочного тиску портативн. ІГД ПРА | 1 | 1 | 0
Інфузійний насос | 18 | 2 | 16
Істочнік света галогений | 2 | 2 | 0
Аквадистилятор електричний ДЭ -25 М | 2 | 2 | 0
Апарат " Уроман " | 1 | 1 | 0
Апарат для опредиления остроті зрения | 1 | 1 | 0
Апарат мембраного та донорського плазмаферезу | 1 | 1 | 0
Апарат озонотерап. універс. медичн. | 1 | 1 | 0
Апликацийна вставка для клипс Ethicon | 1 | 1 | 0
Аппарат ДЭ-10 | 1 | 1 | 0
Аспиратор -іррігатор | 1 | 1 | 0
Аудіометр автоматизировений АА-02 | 1 | 1 | 0
Бак для ренг. пленок | 2 | 2 | 0
Бронхофиброскоп | 1 | 1 | 0
Візок | 5 | 5 | 0
Візок зі сьомними ношами | 8 | 8 | 0
Візок з сьемн, панелью | 14 | 9 | 5
Візок сидячий OSD - ECO1 -46 | 2 | 2 | 0
Видеорегистратор VDR -504 | 1 | 1 | 0
Вимірювач артеріального тиску ВАТ41-2 | 2 | 2 | 0
Волоконно оптичний световод | 1 | 1 | 0
Голкотримач | 1 | 1 | 0
Дінамометр ДК - 100-140 | 1 | 1 | 0
Дефібрілято ДКІ - Н -04 М | 5 | 5 | 0
Дрель -шуруповерт єлектр, | 2 | 2 | 0
Зажим-голкотримач ізогнутий | 3 | 3 | 0
Иголка иньекционная 1244 | 1 | 1 | 0
Источник холодного света | 1 | 1 | 0
Камера дезінфекційна КДЕ-2 | 1 | 1 | 0
Касета CURIX CASSETTE | 25 | 25 | 0
Каталка фінська | 1 | 1 | 0
Квар маячний передвижной | 1 | 1 | 0
Кольпоскоп МК-30 | 1 | 1 | 0
Комплект холтер манітор електрокардсигнал АТ | 1 | 1 | 0
Конвексний датчик PVM-375AT | 1 | 1 | 0
КрІсло гінекологичне КГ -1 | 2 | 2 | 0
Крісло - каталка | 2 | 2 | 0
Крісло вушне | 1 | 1 | 0
Кушетка масажна | 6 | 6 | 0
Кушетка смотровая | 1 | 1 | 0
Ліжко функциональне | 70 | 70 | 0
Ліжко функциональне з гідропод. панелі КФМ | 2 | 2 | 0
Лампа бактерицидна | 30 | 30 | 0
Лампа операц. передвіжна РАХ - F500 L | 3 | 3 | 0
Линза Гольдмана Y3MIR. YOLK OPTICAL | 1 | 1 | 0
Лупа оптична | 1 | 1 | 0
Маколостимулятор МКС-Ц | 1 | 1 | 0
Металевий наружний тубус | 1 | 1 | 0
Металическая ручка | 1 | 1 | 0
Мийка ультразвукова JP -040S (травпунк ) | 1 | 1 | 0
Монитор ЖК 22 | 1 | 1 | 0
Ніж єлектричний | 3 | 3 | 0
Набір пробних очкових лінз НС -100 | 4 | 3 | 1
Наконечник для аспирации та ірригации | 1 | 1 | 0
Налобна лампа | 1 | 1 | 0
Негатоскоп | 4 | 4 | 0
Ножници | 3 | 3 | 0
Ноші лікарняні | 1 | 1 | 0
Облучатель УГД -3 | 3 | 3 | 0
Обтюратор -оптичний | 1 | 1 | 0
Окуляри ренгенозахисни | 3 | 3 | 0
Оптика HOPKINS II | 1 | 1 | 0
Ортопедичне пристосування МПРС | 1 | 1 | 0
Періметр портативний 373 | 3 | 3 | 0
Приспособление для микроскопа | 1 | 1 | 0
Пристрій для відведення відпрац. газів | 1 | 1 | 0
Пристрій для сушіння рентгенівс, плівок " Оніко" | 3 | 3 | 0
Пристрий фотохімічний обробки рентгеплівки УФОРП | 2 | 2 | 0
Проявочная машина "Кровлекс" | 1 | 1 | 0
Пульсоксиметр | 16 | 1 | 15
Разборной ретрактор | 1 | 1 | 0
Рама захисна зі склом просвинцьованим для рентгенапарату | 1 | 1 | 0
Рентгенкассета мед, 30 см,* 40 см, | 2 | 2 | 0
Спіротест пристрій цифровий Мінітест УСПЦ-01 | 1 | 1 | 0
Стіл маніпуляційний | 13 | 7 | 6
Стіл перевязувальний | 6 | 1 | 5
Стіл приборний офтальмологічний електр. | 1 | 1 | 0
Стабілізатор напруги Volfer | 1 | 1 | 0
Телескопічний місток | 1 | 1 | 0
Тонометр | 4 | 4 | 0
Троакар | 3 | 3 | 0
Тубус резектоскопа | 1 | 1 | 0
Укладка КУБА "СУМКА" | 2 | 2 | 0
Укладка КУБА "СУМКА" | 1 | 1 | 0
Устан-ка для обраб ренгенограмм"Кровлекс" | 2 | 2 | 0
Фартух -защитний рентг, | 6 | 6 | 0
Холодильна камера | 1 | 1 | 0
Центрифуга | 3 | 1 | 2
Цистоскоп | 1 | 1 | 0
Шафа витяжна | 4 | 4 | 0
Шина абдукціонна | 2 | 2 | 0
Ширма - бар,ер захисний | 2 | 2 | 0
Щелевая лампа ЩЛ -56 | 1 | 1 | 0
Щипци | 2 | 2 | 0
Апарат ультрозвук, цифровий сканер УЗД в комплекті | 1 | 1 | 0
Литотриптор CalcuSon К Шторц с преобразователем | 1 | 1 | 0
Портативний УЗД SonoSite iLook | 1 | 1 | 0
Ультрозвуковой діагн, сканер | 1 | 1 | 0
Інометр універсальний ЭВ -74 | 1 | 1 | 0
Автоматичний аналізатор газів крові | 1 | 1 | 0
Аналізатор АЕК - 01 | 1 | 1 | 0
Аналізатор гематологічний Місто СС-20Рlus | 2 | 1 | 1
Аналізатор глисованного гемоглобіна CLOVER A1c | 1 | 1 | 0
Анализатор "РЕФЛОТРОН" | 1 | 1 | 0
Анализатор АГКМ-01 | 2 | 1 | 1
Апарат для гістологічної обробки тканини АТ1010-ЕКА | 1 | 1 | 0
Біологичний аналізатор | 1 | 1 | 0
Біохімічний аналізатор LabAnalyt SA | 1 | 1 | 0
Вага лабораторни ТВЕ | 4 | 4 | 0
Водяна баня В250-ЕКА | 3 | 2 | 1
Гемоглобінометр Міні ГЕМ -540 | 1 | 1 | 0
Гемоглобнометр фотометричний "Минигем" | 1 | 1 | 0
Годинник процедурний VICRO med | 1 | 1 | 0
Дозатор автом. поршневий медіц. А - 2 | 7 | 7 | 0
Калориметр | 7 | 7 | 0
Коагудометр TS 4000 | 1 | 1 | 0
Мікротом ротаційний напіватоматичний РМ 100 -ЕКА | 1 | 1 | 0
Микродозатор | 1 | 1 | 0
Микротом санний МС-2 | 2 | 1 | 1
Минифотометр гемоглобина | 1 | 1 | 0
Минифотометр гемоглобина | 1 | 1 | 0
Напівавтоматичний коагулометр LabAnalyt C4 | 1 | 1 | 0
Плита охолодження РС1250-ЕКА | 1 | 1 | 0
Прилад флюорометр Arcuc 1230 | 1 | 1 | 0
Рахівник лейкоцитарний формули крові СЛФ-ЭЦ-01-09 | 1 | 1 | 0
Спектрофотометр СФ -46 | 1 | 1 | 0
Термостат сухоповітряний ТС-1 /80 СПУ | 12 | 12 | 0
Устройство заточное УЗ-2 | 1 | 1 | 0
Фотокалориметр єлектр. | 1 | 1 | 0
Фотометр фотоєлектрич, КФК - 3 | 3 | 3 | 0
Центр заливки зразків ТЕС ІІІ -ЕКА | 1 | 1 | 0
Центрифуга - лабораторна | 11 | 10 | 1
Чотиртьохканальний коагулометр TS 4000 | 1 | 1 | 0
Шафа витяжна | 1 | 1 | 0
Шафа сушильно-стерилиз. ШСС-80 | 1 | 1 | 0
Система рентгенівська мобільна з С-дугою Рhilihs | 1 | 1 | 0
Трубка оптична диам,4мм | 1 | 1 | 0
Ширма пересувна рентгенозахисна з 2-х частин | 1 | 1 | 0
Єлектроміостимулятор фізіотрон - 02 | 1 | 1 | 0
Інголятор "ВУЛКАН-1" | 4 | 4 | 0
Амплипульс 4 | 1 | 1 | 0
Апарат УВЧ -80-3 " УНДАТЕРМ " | 1 | 1 | 0
Апарат " РАНЕТ ДМВ 20-1" | 1 | 1 | 0
Апарат "Єлектр. СОН " | 2 | 1 | 1
Апарат ПОТОК - М | 3 | 1 | 2
Апарат " Іскра - 1" | 3 | 3 | 0
Апарат " АМПЛІПУЛЬС -5 " | 2 | 1 | 1
Апарат " Луч -11" | 1 | 1 | 0
Апарат " Полюс 1 " низкочастотний | 1 | 1 | 0
Апарат " СНИМ - 1 " | 1 | 1 | 0
Апарат " УНДАТЕРМ " | 1 | 1 | 0
Апарат ПОЛЮС -3 | 1 | 1 | 0
Апарат УЗТ - 1,01 | 5 | 4 | 1
Аппарат УВЧ - 30 | 4 | 3 | 1
Біотрон | 1 | 1 | 0
Комплекс фізіотерап.компьютерн. "ЄСМА-12" | 2 | 1 | 1
Облучатель ртутно-кварцев, ОРК-21М 1 | 3 | 3 | 0
Парафінонагреватель ПЭ | 1 | 1 | 0